## 调研目录
项目编码 | 项目名称 | 试剂编号 | 对应试剂名称 | 参数需求 | 备注 | 预算金额 （万元/年） | 使用科室
20250618 | 细胞保存液试剂及配套设备租赁项目调研 | 061801 | 细胞保存液 | 试剂参数：1、方法学：自然沉降法（巴氏染色法）。 2、检验项目：液基细胞学薄片技术。 3.样本类型：宫颈口上皮细胞。 4、有效期：常温条件下可稳定保存细胞样本≥7天或4℃条件下≥30天。 5、其他：（1）需免费提供配套使用的一次性宫颈采样拭子；（2）需免费提供配套仪器上完成染色制片所需的所有试剂耗材，如缓冲液、冲洗液、分离液、苏木素、EA/OG等。 仪器参数：1、配套设备：需提供与细胞保存液试剂相适配的液基细胞学薄片技术（TCT）台式自动制片仪。 2、仪器制片方法：自然沉降法。 3、仪器染色方法：巴氏染色法。 4、单次制片数量：仪器单次制片数量≥24片。 5、薄片直径： 制成的薄片诊断面积是直径为13mm的圆，误差不超过1mm。 | 报名必须包含项目所需的所有试剂，需提供配套设备租赁。 | 11.6万 | 病理科