## 调研目录
项目编码 | 项目名称 | 试剂编号 | 对应试剂名称 | 参数需求 | 备注 | 预算金额 （万元/年） | 使用科室
2025041101 | 检验科解脲脲原体(UU RNA)检测试剂项目调研 | 04110101 | 解脲脲原体(UU RNA)检测核酸提取试剂（磁珠法） | 1、方法学：解脲脲原体(UU RNA)核酸提取试剂（磁珠法） 2、样本类型：尿液、尿道拭子/宫颈拭子 3、产品效期：有效期：9个月以上 4、相关参数：12人份/板或按需配制 5.核酸提取试剂应适配上海之江EX3600或中元EXM6000； | 报名必须包含项目所需的所有试剂。 | 25万 | 检验科
|  | 04110102 | 解脲脲原体(UU RNA)检测扩增检测 | 1、方法学：RNA恒温扩增法 2、样本类型：尿液、尿道拭子/宫颈拭子 3、检验项目质量控制：解脲脲原体(UU RNA)检测需有阴阳质控。 4、产品效期：有效期：9个月以上 5、相关参数：检测灵敏度≤50CFU/反应 6.核酸扩增试剂应适配天隆Geniter 96E或ABI 7500；
2025041102 | 检验科淋病奈瑟菌( NG RNA)检测试剂项目调研 | 04110201 | 淋病奈瑟菌(NG RNA)检测核酸提取试剂（磁珠法） | 1、方法学：淋病奈瑟菌(NG RNA)核酸提取试剂（磁珠法） 2、样本类型：尿液、尿道拭子/宫颈拭子 3、产品效期：有效期：9个月以上 4、相关参数：12人份/板或按需配制 5.核酸提取试剂应适配上海之江EX3600或中元EXM6000； | 报名必须包含项目所需的所有试剂。 | 25万 | 检验科
|  | 04110202 | 淋病奈瑟菌( NG RNA)检测扩增检测 | 1、方法学：RNA恒温扩增法 2、样本类型：尿液、尿道拭子/宫颈拭子 3、检验项目质量控制：淋病奈瑟菌( NG RNA))检测需有阴阳质控。 4、产品效期：有效期：9个月以上 5、相关参数：≤1000copies/反应 6.核酸扩增试剂应适配天隆Geniter 96E或ABI 7500；
2025041103 | 检验科沙眼衣原体(CT RNA)检测试剂项目调研 | 04110301 | 沙眼衣原体(CT RNA)检测核酸提取试剂（磁珠法） | 1、方法学：沙眼衣原体(CT RNA)核酸提取试剂（磁珠法） 2、样本类型：尿液、尿道拭子/宫颈拭子 3、产品效期：有效期：9个月以上 4、相关参数：12人份/板或按需配制 5.核酸提取试剂应适配上海之江EX3600或中元EXM6000； | 报名必须包含项目所需的所有试剂。 | 25万 | 检验科
|  | 04110302 | 沙眼衣原体(CT RNA)检测扩增检测 | 1、方法学：RNA恒温扩增法 2、样本类型：尿液、尿道拭子/宫颈拭子 3、检验项目质量控制：沙眼衣原体(CT RNA)检测需有阴阳质控。 4、产品效期：有效期：9个月以上 5、相关参数：≤1000copies/反应 6.核酸扩增试剂应适配天隆Geniter 96E或ABI7500；
2025041104 | 检验科生殖支原体(MG RNA)检测试剂项目调研 | 04110401 | 生殖支原体(MG RNA)检测核酸提取试剂（磁珠法） | 1、方法学：生殖支原体(MG RNA)核酸提取试剂（磁珠法） 2、样本类型：尿液、尿道拭子/宫颈拭子 3、产品效期：有效期：9个月以上 4、相关参数：12人份/板或按需配制 5.核酸提取试剂应适配上海之江EX3600或中元EXM6000； | 报名必须包含项目所需的所有试剂。 | 25万 | 检验科
|  | 04110402 | 生殖支原体(MG RNA)检测扩增检测 | 1、方法学：RNA恒温扩增法 2、样本类型：尿液、尿道拭子/宫颈拭子 3、检验项目质量控制：生殖支原体(MG RNA)检测需有阴阳质控。 4、产品效期：有效期：9个月以上 5、相关参数：≤1000copies/反应 6.核酸扩增试剂应适配天隆Geniter 96E或ABI 7500；
2025041105 | 检验科肺炎支原体抗体检测试剂项目调研 | 04110501 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂 | 1、方法学：量子点荧光免疫层析法。 2、 检验项目：肺炎支原体IgM抗体检测、肺炎支原体IgG抗体检测。 3 、样本类型：全血、末梢血。 4 、样本用量：全血≤150 ul，末梢全血≤60ul。 5、适用仪器名称、型号：全自动荧光免疫分析仪QD-S2100。 6 、自动化：检测过程全自动化，只需将样本放置到样本架上，仪器会自动进样，取样，检测，无需人工操作。 7、 检测时间：≤20分钟出结果，满足门急诊快速筛查。 | 报名必须包含项目所需的所有试剂。 | 11万 | 检验科
|  | 04110502 | 肺炎支原体IgG抗体检测试剂 |  |  | 1.1万
2025041106 | 检验科脊髓性肌萎缩症（SMA）基因测定试剂项目调研 | 04110601 | 脊髓性肌萎缩症（SMA）基因测定核酸提取试剂（磁珠法） | 1、方法学：全血基因组DNA提取试剂（磁珠法） 2、样本类型：全血 3、检验项目：脊髓性肌萎缩症（SMA）基因。 4、产品效期：有效期：10个月以上 5.核酸提取试剂应适配上海之江EX3600或中元EXM6000； | 报名必须包含项目所需的所有试剂。 | 14万 | 检验科
|  | 04110602 | 脊髓性肌萎缩症（SMA）基因测定检测试剂盒 | 1、方法学：脊髓性肌萎缩症（SMA）基因定量分析 2、样本类型：全血 3、检验项目：脊髓性肌萎缩症（SMA）基因。 4、产品效期：有效期：10个月以上 5、溯源性：检测试剂应提供项目可溯源文件。 6、相关参数：提取的基因组DNA纯度及浓度适用于检测试剂盒，无需再进行浓度稀释。 7、核酸扩增试剂应适配天隆Geniter 96E或ABI7500； 8、其他：检测试剂现需在三甲医院使用，参加国家卫健委临床检验中心室间质评并满分通过。
2025041107 | 检验科人乳头瘤病毒（HPV）核酸分型检测检测试剂和设备租赁项目调研 | 04110701 | 人乳头瘤病毒（HPV）核酸分型检测试剂 | 1、方法学： 人乳头瘤病毒（HPV）核酸分型检测项目试剂采用杂交方法学，定性检测HPV基因型。 2、样本类型：分泌物 3、检测范围：人乳头瘤病毒（HPV）核酸分型检测至少包括以下型别：HPV16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、66、68、6、11、42、43、。 4、溯源性：检测试剂应提供项目可溯源文件。 5、试剂性能：准确性、特异性、重复性不低于95%； 6、检测结果：可自动上传实验室信息系统。 7.其他：检验试剂现需在三甲医院使用，有参加国家卫健委临床检验中心室间质评，近一年成绩合格且参加国家卫健委临床检验中心室间质评实验室数量不少于200家。 | 报名必须包含项目所需的所有试剂，需提供配套设备租赁。 | 6.3万 | 检验科