**检验科DXC800生化仪试剂招标参数要求**

1. 名称：检验科DXC800生化仪试剂
2. 招标要求：
3. 试剂质量参数要求：
4. 所投试剂三证齐全；

2、所投试剂厂家需获得以下证书。

（1）生产厂家获得有效的ISO9001质量管理体系认证证书

（2）生产厂家生化试剂的溯源性证明

3、生化试剂项目中，试剂包内同一编号试剂投标产品尽可能同一品牌试剂，如需辅助品牌补充，则辅助品牌只能有一种。

4、所投试剂需现有在三甲医院使用，特别是在IS015189医院使用。

（二）项目参数要求：

1. 所投试剂项目均需有适合DXC800生化仪参数，所设项目参数保证能在DXC800生化仪正常使用。

2、所投产品，须有原厂校准品，校准品说明书上有相应品牌仪器的赋值和不确定度。

3、所招项目测定方法详见招标目录。

（三）试剂瓶使用规格及试剂盒规格参数要求：

1、所投产品试剂瓶适用于DXC800生化仪装载使用。

2、试剂盒外包规格参数详见招标目录。

（四）售后服务参数要求：

1、如对所投试剂质量有疑问，或需技术上的支持，需及时上门服务。

2、中标后的厂家、代理商或供应商需在合同期内负责包括DXC800生化仪ISE部分故障维修、维护保养等。

检验科

2020年11月11日