**参数需求**

**一、胰岛素样生长因子结合蛋白-1检测试剂**

1. 采用层析快速检测法
2. 最低检测限：应不高于25.0ng/ml
3. 能够15分钟内报告结果
4. 试剂有中华人民共和国医疗器械注册证
5. 可用于体外定性检测孕妇阴道分泌物中胰岛素样生长因子结合蛋白-1
6. 为便于储藏，要求试剂所有组分能够在4-30℃条件下保存
7. 试剂效期12个月
8. **组织固定液**
9. 中性缓冲福尔马林固定液-即用型
10. 主要成份：甲醛、纯化水、磷酸盐
11. 语气用途：用于病理组织标本、新鲜组织标本的固定
12. 容易要足够大，使用广口瓶为宜
13. 贮存方法：储存在温度为0-40℃，避光；相对湿度≤80%的通风良好的室内
14. 产品规格：15ml、5L
15. 产品效期为1~2年