**参数需求**

**一、胰岛素样生长因子结合蛋白-1检测试剂**

1. 采用层析快速检测法
2. 最低检测限：应不高于25.0ng/ml
3. 能够15分钟内报告结果
4. 试剂有中华人民共和国医疗器械注册证
5. 可用于体外定性检测孕妇阴道分泌物中胰岛素样生长因子结合蛋白-1
6. 为便于储藏，要求试剂所有组分能够在4-30℃条件下保存
7. 试剂效期12个月