## Sheet1
中山大学附属第三医院粤东医院医用器械报价表
序号 | 名称 | 数量 | 规格 | 材质 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 器械名称 | 型号 | 材质 | 生产商 | 产品备案凭证号 | 最终单价（元） | 最终总价（元） | 销售记录
1 | 25G笛针 | 5 | 别名：移液手柄，25G内芯，总长135mm，工作长度32mm，无内芯，尾部软管长度110mm，带鲁尔接头，可与设备连接使用。玻切手术时用来吸出多余的液体，非无菌提供，可高温消杀，限次使用≤5次。 | 不锈钢 | 700 | 3500
2 | 眼底异物镊（杯型） | 2 | 23G眼底异物镊，杯型式夹头，工作长度33mm，总长度51mm,适用于眼底外伤手术，非无菌提供，可高温消杀。 | 不锈钢 | 1000 | 2000
3 | 眼底内界膜镊 | 2 | 别名：齿镊，眼底镊，视网膜镊。25G眼底内界膜镊，工作长度32mm，适用于眼底手术、黄斑裂孔，非无菌提供，可高温消杀。 | 不锈钢 | 1200 | 2400
4 | 眼底内界膜镊加长版 | 2 | 别名：齿镊，眼底镊，视网膜镊。25G眼底内界膜镊加长版，工作长度40mm，总长度62mm,适用于高度近视眼底手术、黄斑裂孔，非无菌提供，可高温消杀。 | 不锈钢 | 1500 | 3000
5 | 眼底水平弯剪 | 2 | 别名：眼底剪，25G眼底水平弯剪，工作长度32mm，适用于眼底手术、糖尿病视网膜病变、视网膜脱离，非无菌提供，可高温消杀。 | 不锈钢 | 2400 | 4800
6 | 眼底垂直剪 | 2 | 别名：眼底剪，25G眼底垂直剪，工作长度31mm，适用于眼底手术、糖尿病视网膜病变、视网膜脱离，非无菌提供，可高温消杀。 | 不锈钢 | 2800 | 5600
7 | 眼底直微镊 | 2 | 别名：眼底视网膜镊，眼底直平台镊，纤维膜镊。25G眼底直微镊（尖头），工作长度32mm，适用于眼底手术、糖尿病视网膜病变、视网膜脱离，非无菌提供，可高温消杀。 | 不锈钢 | 1200 | 2400
8 | 眼底非对称性视网膜镊 | 2 | 别名：眼底视网膜镊，末端夹持镊，纤维膜镊。25G眼底非对称性视网膜镊，工作长度32mm，适用于眼底手术、糖尿病视网膜病变、视网膜脱离，非无菌提供，可高温消杀。 | 不锈钢 | 1500 | 3000
9 | 眼底非对称性视网膜镊加长版 | 2 | 别名：眼底视网膜镊，末端夹持镊，纤维膜镊。23G眼底非对称性视网膜镊加长型，工作长度40mm，总长度64mm,适用于高度近视的眼底手术、糖尿病视网膜病变、视网膜脱离，非无菌提供，可高温消杀。 | 不锈钢 | 1200 | 2400
10 | 360手柄（绿色） | 4 | 波形爪片，Ø11绿色，眼底手术器械手柄，辅助头部使用，工作长度100mm，适用于眼底玻切手术，非无菌提供，可高温消杀。 | 塑料 | 5000 | 20000
11 | 器械消毒盒（小号） | 5 | 小号消毒盒（非医疗器械）170x60x30mm | 塑料 | 150 | 750
公司名称（公章）：
业务员：
电话：
日期