一次性使用无菌手术膜采购需求

附件：

| 序号 | 产品名称 | 组成 | 规格（约） | 材质至少要求 | 数量 | 限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术膜（甲状腺） | 器械桌布 | 150x230cm | 亲水淋膜 60g | 1 | 240 |
|  |  | 甲状腺洞巾 | 200x320cm 开孔15*20cm（横口），吸液层60x60cm，魔术贴固定胶 | SMS 50g | 1 |  |
|  |  | 手术膜 | 30x30cm | PU材质 | 1 |  |
|  |  | 包布 | 120x120cm | 亲水淋膜 50g | 1 |  |
|  |  | 器械袋 | 50x40cm | 7丝 | 1 |  |
|  |  | 擦手纸 | 2块42*60cm | M 50g | 1 |  |
|  |  | 带胶治疗巾 | 60x80cm | SMS 50g | 6 |  |
|  |  | 压线巾 | 60x80cm | SMS 50g | 1 |  |
|  |  | 大中单 | 150x200 | SMS 50g | 3 |  |
|  |  | 标准手术衣 | 130x150cm L 码 | SMS 43g | 3 |  |
|  |  | 弯盆 | 250ml | PP材质 | 1 |  |
|  |  | 圆盆 | 1800ml | PP材质 | 1 |  |
|  |  | 圆盆 | 1000ml | PP材质 | 1 |  |
|  |  | 圆盆 | 500ml | PP材质 | 2 |  |
|  |  | 药杯 | 60ml | PP材质 | 3 |  |
| 序号 | 产品名称 | 组成 | 规格 | 材质要求 | 数量 | 限价（元） |
| 2 | 手术膜（剖腹产） | 器械桌布 | 150x230cm | 亲水淋膜 60g | 1 | 280 |
|  |  | 剖腹产洞巾 | 230X320cm开孔32x32cm带集液袋70x90cm，魔术贴固定胶 | SMS 50g，7丝集液袋 | 1 |  |
|  |  | 包布 | 120x120cm | 亲水淋膜 50g | 1 |  |
|  |  | 带胶治疗巾 | 60x80cm | SMS 50g | 4 |  |
|  |  | 压线巾 | 60x80cm | SMS 50g | 1 |  |
|  |  | 婴儿包布 | 75x100cm | 水刺布 45g | 2 |  |
|  |  | 大中单 | 150x200cm | SMS 50g | 4 |  |
|  |  | 标准手术衣L | 130x150cm L码 | SMS 43g | 4 |  |
|  |  | 圆盆 | 1800ml | PP材质 | 1 |  |
|  |  | 圆盆 | 1000ml | PP材质 | 1 |  |
|  |  | 圆盆 | 500ml | PP材质 | 2 |  |
|  |  | 弯盘 | 250ml | PP材质 | 1 |  |
|  |  | 药杯 | 60ml | PP材质 | 3 |  |
|  |  | 擦手纸 | 42*60cm | M 50g | 2 |  |
| 序号 | 产品名称 | 组成 | 规格 | 材质要求 | 数量 | 限价（元） |
| 3 | 手术膜（腹阴联合） | 器械桌布 | 150x230cm | 亲水淋膜 60g | 1 | 245 |
|  |  | 宫腹联合主单 | 工字形 A单150x250cm B单80x175cm 开孔20x30cm集液袋65x38cm C单100x540cm开矩形孔13x16cm，带防水层40x50cm集液袋108X60(深度）cm，魔术贴固定胶 | SMS 50g, 7丝集液袋 | 1 |  |
|  |  | 包布 | 120x120cm | 亲水淋膜 50g | 1 |  |
|  |  | 器械袋 | 50*40cm 2个带口袋 | 7丝 | 1 |  |
|  |  | 擦手纸 | 2块42*60cm | M 50g | 1 |  |
|  |  | 带胶治疗巾 | 60x80cm | SMS 50g | 6 |  |
|  |  | 压线巾 | 60x80cm | SMS 50g | 1 |  |
|  |  | 腿套 | 50x120cm | SMS 50g | 2 |  |
|  |  | 臀底单 | 75x90cm | 亲水淋膜 55g | 1 |  |
|  |  | 大中单 | 150x200cm | SMS 50g | 2 |  |
|  |  | 标准手术衣L | 130x150cm L码 | SMS 43g | 4 |  |
|  |  | 圆盆 | 1800ml | PP材质 | 1 |  |
|  |  | 圆盆 | 1000ml | PP材质 | 1 |  |
|  |  | 圆盆 | 500ml | PP材质 | 2 |  |
|  |  | 弯盘 | 250ml | PP材质 | 1 |  |
|  |  | 药杯 | 60ml | PP材质 | 3 |  |
| 序号 | 产品名称 | 组成 | 规格 | 材质要求 | 数量 | 限价（元） |
| 4 | 手术膜（泌尿） | 器械桌布 | 150x230cm | 亲水淋膜 60g | 1 | 280 |
|  |  | 泌尿单 | A单150X110cm B单150x260cm 开矩形孔12X16cm 集液袋108X55(深度）cm，魔术贴固定胶 | SMS 50g ，7丝集液袋 | 1 |  |
|  |  | 手术膜 | 30x30cm | PU手术膜 | 1 |  |
|  |  | 包布 | 120x120cm | 亲水淋膜 50g | 1 |  |
|  |  | 带胶治疗巾 | 60x80cm | SMS 50g | 6 |  |
|  |  | 大中单 | 150x200cm | SMS 50g | 2 |  |
|  |  | 腿套 | 50x120cm | SMS 50g | 2 |  |
|  |  | 臀底单 | 75x90cm | 亲水淋膜 55g | 1 |  |
|  |  | 防水手术衣L | 130x150cm L码 | SMS 43g | 2 |  |
| 序号 | 产品名称 | 组成 | 规格 | 材质要求 | 数量 | 限价（元） |
| 5 | 手术膜（胸腹） | 器械桌布 | 150x230cm | 亲水淋膜 60g | 1 | 245 |
|  |  | 腹部洞巾 | 180x320cm 方形洞20X30cm, 吸液层60X80cm，带魔术贴固定胶 | SMS 50g | 1 |  |
|  |  | 手术薄膜 | 30x32cm | PU手术膜 | 1 |  |
|  |  | 包布 | 120x120cm | 亲水淋膜 50g | 1 |  |
|  |  | 擦手纸 | 42*60cm | M 50g | 2 |  |
|  |  | 带胶治疗巾 | 60x80cm | SMS 50g | 6 |  |
|  |  | 压线巾 | 60x80cm | SMS 50g | 1 |  |
|  |  | 大中单 | 150x200cm | SMS 50g | 4 |  |
|  |  | 器械袋 | 50x40cm | 7丝集器械袋 | 2 |  |
|  |  | 器械盘套 | 80x140cm | 7丝集器械袋 | 1 |  |
|  |  | 标准手术衣 | 130x150cm L 码 | SMS 43g | 4 |  |
|  |  | 圆盆 | 1800ml | PP材质 | 1 |  |
|  |  | 圆盆 | 1000ml | PP材质 | 1 |  |
|  |  | 圆盆 | 500ml | PP材质 | 2 |  |
|  |  | 弯盘 | 250ml | PP材质 | 1 |  |
|  |  | 药杯 | 60ml | PP材质 | 3 |  |
| 序号 | 产品名称 | 组成 | 规格 | 材质要求 | 数量 | 限价（元） |
| 6 | 手术膜（下肢、髋关节） | 器械桌布 | 150x230cm | 亲水淋膜 60g | 1 | 210 |
|  |  | 髋关节洞巾 | 220x310cm 开孔20x30cm,带弹性膜开水滴型孔宽11.5x15.5cm集液袋长100x35cm，魔术贴固定胶 | U型可吸湿防渗透手术巾透明，7丝集液袋 | 1 |  |
|  |  | 手术薄膜 | 30x30cm | PU手术膜 | 1 |  |
|  |  | 包布 | 120x120cm | 亲水淋膜 50g | 1 |  |
|  |  | 器械袋 | 50*40cm | 2个带口袋 | 1 |  |
|  |  | 绷带 | 8*600mm | 普通医用绷带 | 2 |  |
|  |  | 贴胶治疗巾 | 60x80cm | SMS 50g | 4 |  |
|  |  | 压线巾 | 60x80cm | SMS 50g | 1 |  |
|  |  | 小中单 | 100x150cm | SMS 50g | 1 |  |
|  |  | 上U型手术单 | 上U150x180cm U型孔10x50cm，吸液层 | 流延膜 46g | 1 |  |
|  |  | 下U型手术单 | 下U150X200cm， U型孔15x65cm,吸液层 | 流延膜 46g | 1 |  |
|  |  | 医用胶带 | 10x50cm | 10x50cm | 2 |  |
|  |  | 腿套 | 30x75cm | 弹性腿套 | 1 |  |
|  |  | 标准手术衣 | 130x150cm L码 | SMS 43g | 4 |  |
|  |  | 圆盆 | 1800ml | PP材质 | 1 |  |
|  |  | 圆盆 | 1000ml | PP材质 | 1 |  |
|  |  | 圆盆 | 500ml | PP材质 | 2 |  |
|  |  | 弯盘 | 250ml | PP材质 | 1 |  |
|  |  | 药杯 | 60ml | PP材质 | 3 |  |
| 序号 | 产品名称 | 组成 | 规格 | 材质要求 | 数量 | 限价（元） |
| 7 | 手术膜（关节镜） | 器械桌布 | 150x230cm | 亲水淋膜 60g | 1 | 210 |
|  |  | 手术膜 | 30x30cm | PU手术膜 | 1 |  |
|  |  | 膝关节镜主单 | 230x320cm 开孔20x20cm，吸液层 80x100cm，集液袋90x208cm，魔术贴固定胶 | 亲水淋膜 55g， 透明7丝集液袋 | 1 |  |
|  |  | 包布 | 120x120cm | 亲水淋膜 50g | 1 |  |
|  |  | 器械袋 | 50*40cm | 2个7丝口袋 | 1 |  |
|  |  | 擦手纸 | 42*60cm | M 50g | 2 |  |
|  |  | 绷带 | 8*600cm | 普通医用绷带 | 2 |  |
|  |  | 贴胶治疗巾 | 60x80cm | SMS 50g | 4 |  |
|  |  | 压线巾 | 60x80cm | SMS 50g | 1 |  |
|  |  | U型手术单 | 150X200cm， U型孔10x65cm | 流言膜 46g | 1 |  |
|  |  | 大中单 | 150x200cm | SMS 50g | 2 |  |
|  |  | 腿套 （套手） | 30x75cm | 弹性腿套 | 1 |  |
|  |  | 医用胶带 | 10x50cm | 10x50cm | 2 |  |
|  |  | 器械桌布 | 150x200cm | 亲水淋膜 55g | 1 |  |
|  |  | 标准手术衣L | 130x150cm L码 | SMS 43g | 4 |  |
|  |  | 圆盆 | 1800ml | PP材质 | 1 |  |
|  |  | 圆盆 | 1000ml | PP材质 | 1 |  |
|  |  | 圆盆 | 500ml | PP材质 | 2 |  |
|  |  | 弯盘 | 250ml | PP材质 | 1 |  |
|  |  | 药杯 | 60ml | PP材质 | 3 |  |
| 序号 | 产品名称 | 组成 | 规格 | 材质要求 | 数量 | 限价（元） |
| 8 | 手术膜（穿刺） | 器械桌布 | 150x230cm | 亲水淋膜 60g | 1 | 75 |
|  |  | 穿刺洞巾 | 200x320cm开椭圆孔10*15cm，魔术贴固定胶 | SMS 50g | 1 |  |
|  |  | 手术膜 | 30x30cm | 手术膜 | 1 |  |
|  |  | 包布 | 100x100cm | 包布50g 亲水淋膜 100x100cm | 1 |  |
|  |  | 贴胶治疗巾 | 100x150cm | SMS 50g | 2 |  |
|  |  | 贴胶治疗巾 | 60x80cm | 带胶治疗巾 SMS 50g | 4 |  |
|  |  | 圆盆 | 500ml | PP材质 | 3 |  |
|  |  | 纱布片 | 4x6 cm | 带显影条 | 20 |  |
|  |  | 纱条 | 12x33x4 cm | 带显影条 | 5 |  |
| 序号 | 产品名称 | 组成 | 规格 | 材质要求 | 数量 | 限价（元） |
| 9 | 手术膜（眼科） | 眼科膜积液袋 | 15x20x15cm | PE手术薄膜25um、方向两头带3cm手撕边,单袋 | 1 | 130 |
|  |  | 洞巾 | 100x120cm，椭圆洞6x8cm | 眼科洞巾 SMMS 43g | 1 |  |
|  |  | 药杯 | 100ML | 透明塑料量杯 | 3 |  |
|  |  | 夹子 | 塑料夹子 | 塑料夹子 | 2 |  |
|  |  | 外科纱布敷料 | 30x20/6x8-8P,幅宽16cm | 不折边纱布片24 | 6 |  |
|  |  | 棉签 | 10x1.7x0.6cm | 单头(圆头)竹棒棉签 | 10 |  |
|  |  | 棉签 | 15x5.5x1.5cm | 单头竹棒大头棉签 | 4 |  |
|  |  | 弯盘 | 19.8x12.1x2.2cm | 透明PP小号腰型盘/ZS-YY012.23.59g/个 | 1 |  |
|  |  | 手术巾 | 60x80cm | 复合材料(25gSMMS+23gPE膜)48g两片折包头中96g | 1 |  |
|  |  | 手术铺巾 | 120x160cm、椭圆洞9x7cm | 复合材料洞巾 | 1 |  |
|  |  | 洞巾 | 90X100cm,椭圆洞6X8cm, 吸液层50X60cm | 无纺布洞巾 SMMS 50g | 1 |  |
|  |  | 包布 | 120x160cm | 无纺布包布 SMMS 42g | 2 |  |
|  |  | 包布 | 100x100cm | 无纺布包布 SMMS 43g | 1 |  |
| 序号 | 产品名称 | 组成 | 规格 | 材质要求 | 数量 | 限价（元） |
| 10 | 手术膜（头颅） | 器械桌布 | 150x230cm | 亲水淋膜 60g | 1 | 272.45 |
|  |  | 脑外科洞巾 | 200x320开椭圆形孔28x20cm 吸液层 50x70cm， 带集液袋 110x70cm ，魔术贴固定胶 | SMS 50g ，7丝集液袋，魔术贴固定胶 | 1 |  |
|  |  | 包布 | 120x120cm | 50g 亲水淋膜 | 1 |  |
|  |  | 带胶治疗巾 | 60x80cm | SMS 50g | 4 |  |
|  |  | 器械袋 | 60x25cm | PE 7丝 带4个口袋 | 1 |  |
|  |  | 压线巾 | 60x80cm | SMS 50g | 1 |  |
|  |  | 贴胶大中单 | 150x200cm | SMS 50g | 5 |  |
|  |  | 标准手术衣L | 130x150cm L码 | SMS 43g | 4 |  |
|  |  | 圆盆 | 1800ml | PP材质 | 1 |  |
|  |  | 圆盆 | 1000ml | PP材质 | 1 |  |
|  |  | 圆盆 | 500ml | PP材质 | 2 |  |
|  |  | 弯盘 | 250ml | PP材质 | 1 |  |
|  |  | 药杯 | 60ml | PP材质 | 3 |  |
| 序号 | 产品名称 | 组成 | 规格 | 材质要求 | 数量 | 限价（元） |
| 11 | 手术膜（经皮肾） | 器械桌布 | 150x230cm | 亲水淋膜 60g | 1 | 250 |
|  |  | 手术膜 | 30x30cm | PU手术膜 | 1 |  |
|  |  | 洞巾 | 180*300cm 开圆角矩形孔20x30cm,吸液层 80*60cm集液袋70X98(高）cm，魔术贴固定胶 | SMS 50g 带漏斗7丝形集液袋（带胶粘带，下有开口） 单独 | 1 |  |
|  |  | 包布 | 150x180cm | 亲水淋膜 50g | 1 |  |
|  |  | 贴胶治疗巾 | 60x80cm | SMS 50g | 4 |  |
|  |  | 小中单 | 100x120cm | SMS 50g | 4 |  |
|  |  | 带胶大中单 | 150x180cm | SMS 50g | 4 |  |
|  |  | 防水手术衣 | 130x150cm L 码 | SMS 43g | 3 |  |
|  |  | 圆盆 | 1800ml | PP材质 | 1 |  |
|  |  | 圆盆 | 1000ml | PP材质 | 1 |  |
|  |  | 圆盆 | 500ml | PP材质 | 2 |  |
|  |  | 弯盘 | 250ml | PP材质 | 1 |  |
|  |  | 药杯 | 60ml | PP材质 | 3 |  |