- 恒温震荡金属浴购置需求

| 配件 | 三个磁吸附加热模块 ①1.5mL×24， ②2mL×24， ③0.2mL×96PCR微孔板 |
| --- | --- |
| 功能 | 加热,混匀;磁铁吸附技术,无需工具,模块即可自动与机器吸附 |
| 温度控制范围[℃ ] | 最低：高于室温5℃ |
|  | 最高：100℃ |
| 温度可设定范围 [℃ ] | 15℃~100℃ |
| 温度控制精度[20–45℃ ] | ± 0.5℃ |
| 温度均一性[20–45℃ ] | ± 0.5℃ |
| 最大加热速率 [℃/分] | 5.5 |
| 调速范围 [rpm] | 200–1500 |
| 输入电压 | 100-240V, 50Hz/60Hz |
| 功率 | 200 W |
| 时间设置范围 | 1min~99h59min |
| 保修期 | 整机保修3年 |